北圩路门诊手术室多联机空调采购需求

- 概况

- 北圩路二楼医学美容科手术室空调功率不够，科室申请采购多联机空调一组，具体参数为：室外机一台（制冷量为12000W，制热量为14000W）；室内风管机三台，功率按室外机制冷量和现场面积确定，需包安装。

- 品牌要求

- 格力、美的、海尔、海信等国产知名品牌

- 技术咨询

- 后勤保障部综合指挥中心孙科长15050588386

- 现场勘察

- 南京中医药大学第二附属医院北圩路医学部

- 地址 : 江苏省南京市建邺区水西门大街336号

- 电话 : 025-83291011

- 联系人：钟护士长13905170635