江苏省第二中医院手术室男女更衣室
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1、 概况
 江苏省第二中医院手术室男女更衣室空调功率不够，科室申请采购三台吸顶空调，女更一台五匹，男更一台三匹一台五匹，该功率可以满足更衣区供暖需求。具体参数为：制冷量12.5KW、制热量14KW、冷媒R410，一拖一，两台。制冷量7.5KW、制热量9.3KW、冷媒R410，一拖一，一台，需包安装。
2、 品牌要求
格力、美的、海尔等国产知名品牌
3、 技术咨询
后勤保障部综合指挥中心孙科长15050588386
4、 现场勘察
    南京市建邺区南湖路23号江苏省第二中医院病房楼3楼手术室男女更衣间
电话 : 025-83291128


