血透机维保招标参数
设备名称

血透机包含费森尤斯6台，金宝7台，尼普洛10台，共计23台
维保期限：2年
具体服务要求
1.在维保期内，设备发生故障时，乙方必须2小时电话响应，并在24小时内派工程师到达甲方现场，迅速排查故障原因，为确保甲方的正常工作，乙方必须在3个工作日内完成维修。

2.乙方每年提供4次定期保养，并提供保养报告，设备定期保养包含如下项目：设备清洁、性能测试及校准等。

3.乙方维修人员在维修、保养过程中发生的安全事故、意外伤亡事故或对第三方造成的一切损失由乙方负责，甲方不承担任何连带责任，亦不做任何赔偿和补偿。

4.乙方保证所有更换的零部件为测试合格件。所需配件、材料的品名、规格型号等经甲方认可后均由乙方提供，费用已包含在合同总金额之中。
5.保证全年开机率达到95%以上，每延迟一天，维保期顺延两天。
6.如乙方不能按承诺完成设备维保，甲方有权请第三方进行维修，产生的费用由乙方支付。如发生三次维修延误的情况，甲方有权终止合同，产生的损失由乙方承担。
