江苏省第二中医院报告厅大屏维修项目调研

- 项目概况

报告厅大屏于2018年底投入使用，现对部分故障进行维修，大屏具体参数如下：

| 点间距 p2.5室内高清LED全彩显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含边框宽： | 8.415 | 高： | 2.815 | 面积： | 23.69 | ㎡ |
|  | 显示面板宽： | 8.32 | 高： | 2.72 | 面积： | 22.63 | ㎡ |
| 像素点数 | 宽： | 3328 | 高： | 1088 | 总像素： | 3620864 | 点 |
| 显示面板模块数量 | 宽： | 26 | 高： | 17 | 总模块数量 | 442 | 个 |
| 接收卡数量 | 宽： | 26 | 高： | 2 | 总卡数量 | 52 | 个 |
| 像素密度 | 160000点/㎡ |  |  |  |  |  |  |

- 现场查看

现场查看联系人：王老师   18552789019