一 、检测工程名称： 江苏省第二中医院住院部消防检测
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二 、项目地址： 南京市建邺区南湖路23号  
三 、检测项目：负责下列建筑消防设施的检测技术服务。
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1、火灾自动报警及联动控制系统；2、消火栓给水系统；3、自动喷水灭火系统；4、气体灭火系统；5、防排烟系统；6、防火分隔设施；7、火灾应急照明及疏散指示标志；
四 、检测依据：《建筑消防设施技术检验规程》(DB32/186)
