门诊排队叫号设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体签到机 | 8 | 套 |  |
| 2 | 音视频终端 | 9 | 套 |  |

门诊排队叫号设备参数

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 触控一体签到机 | ▲CPU不低于：四核1.5GHZ 内存不低于：DDR3 1GB 外存不低于：EMMC，8G 系统：Android 时钟：RTC时钟，电子晶振 尺寸：21.5英寸 触控：光学触控技术 可视角度：全视角 分辨率不低于：1920*1080 支持视频格式：MPEG2, MPEG2_HD, MPEG4, MPEG4_SD, MPEG4_HD, H.264, RM, DivX 1080p HD, DivX 720p HD, DivX_DRM, FLV 支持图片格式：JPEG, GIF, PNG, CPP 支持音频格式：MP3，WMA，AAC 遥控功能：IP配置、显示配置、联网方式配置 通信接口：RJ45*1 音频接口：LINE out*1 数据接口：集成二维码、一维码识别 管控性要求：要求设备支持统一管理，集中发布各类信号、素材；要求支持素材定期清除；要求可远程开机、关机、重启、清屏；要求可远程控制音量、亮度、安装删除软件；要求支持语音控制；支持PAD控制； ▲响应要求：医生触发叫号后，设备响应时间须≤1秒（需提供CNAS认证检测机构出具的检验报告复印件，并加盖生产厂家公章） 外观要求：防尘防暴处理，正面无缝隙孔洞，满足医学级消毒，设备整体厚度≤25mm 质保：提供1年免费质保服务； ▲安装部署要求：包含设备壁挂安装工作，支持与现有门诊排队叫号软件对接，确保触控签到一体机签到软件功能正常，提供承诺函。 |

| 2 | 音视频终端 | ▲CPU不低于：四核 1.8GHZ； 内存不低于：2GB； 网卡不低于：100M； 外存不低于：EMMC，16G ； 系统：Android系统； 时钟：RTC时钟，电子晶振； 分辨率：3840*2160； 音频解码器: MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE； 视频解码器:4K 60fps H.265/H.264/VP9 视频解码；1080P 60fps H.265/H.264 视频编码； 图片格式：HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF； 数据接口：USB3.0； 视频接口：HDMI 4K;音频接口：3.5； 整机功率：≤10W； 待机功率：≤0.5W； 质保：提供1年免费质保服务； ▲安装部署要求：包含设备安装工作，支持与现有门诊排队叫号软件对接，确保炫彩之星终端音视屏输出功能正常，提供承诺函。 |
| --- | --- | --- |

不得低于以上配置