[bookmark: _GoBack]江苏省第二中医院维修类物资调研采购需求
本项目采购内容为后勤维修类物资（用于院内日常维护、损坏件更换及应急备件等），本项目总共分2个包，采购项目详见清单，每次采购按实结算，合同期1年。

	包1 五金锁具

	序号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	闭门器
	65公斤 18*4
	台
	1
	
	
	

	2
	玻璃胶
	/
	瓶
	96
	
	
	

	3
	不锈钢挂衣杆
	/
	根
	50
	
	
	

	4
	裁纸刀
	/
	把
	10
	
	
	

	5
	插销
	6寸
	个
	5
	
	
	

	6
	插销
	4寸
	个
	10
	
	
	

	7
	冲击钻头
	6mm
	支
	1
	
	
	

	8
	冲击钻头
	8mm
	支
	1
	
	
	

	9
	冲击钻头
	10mm
	支
	1
	
	
	

	10
	冲击钻头
	12mm
	支
	1
	
	
	

	11
	抽水泵
	/
	台
	2
	
	
	

	12
	抽屉锁
	/
	把
	42
	
	
	

	13
	窗户把手
	常规
	个
	6
	
	
	

	14
	刀片
	/
	盒
	5
	
	
	

	15
	多功能电锤
	/
	台
	1
	
	
	

	16
	法兰
	/
	付
	50
	
	
	

	17
	防盗门把手
	/
	付
	1
	
	
	

	18
	防盗门锁
	/
	套
	2
	
	
	

	19
	防盗门锁芯
	/
	个
	1
	
	
	

	20
	防火锁
	/
	把
	8
	
	
	

	21
	防雨布
	8*12米
	块
	1
	
	
	

	22
	钢排钉
	18mm
	盒
	3
	
	
	

	23
	钢排钉
	32mm
	盒
	3
	
	
	

	24
	钢排钉
	38mm
	盒
	2
	
	
	

	25
	钢排钉
	50mm
	盒
	2
	
	
	

	26
	钢排钉
	64mm
	盒
	2
	
	
	

	27
	胶枪
	/
	个
	2
	
	
	

	28
	铰链
	半盖
	个
	120
	
	
	

	29
	链条锁
	1.2米
	把
	2
	
	
	

	30
	螺丝螺帽
	/
	颗
	200
	
	
	

	31
	麻花钻
	8mm
	支
	2
	
	
	

	32
	麻花钻
	10mm
	支
	2
	
	
	

	33
	门锁
	L115
	把
	63
	
	
	

	34
	门吸
	/
	只
	10
	
	
	

	35
	排水管
	50米
	卷
	2
	
	
	

	36
	膨胀螺丝
	8mm
	个
	50
	
	
	

	37
	球型锁
	/
	个
	2
	
	
	

	38
	三杆锁
	/
	把
	4
	
	
	

	39
	三连锁
	三连锁
	把
	10
	
	
	

	40
	双面弹簧铰链
	/
	付
	3
	
	
	

	41
	双面开玻璃门锁
	/
	把
	1
	
	
	

	42
	水管接头
	3寸
	个
	4
	
	
	

	43
	锁芯
	/
	把
	60
	
	
	

	44
	铁锤
	/
	支
	1
	
	
	

	45
	铁挂锁
	/
	把
	50
	
	
	

	46
	铁皮柜锁
	加长3cm
	包
	20
	
	
	

	47
	铁皮柜锁
	/
	把
	240
	
	
	

	48
	燕尾螺丝
	16mm
	盒
	1
	
	
	

	49
	燕尾螺丝
	25mm
	盒
	1
	
	
	

	50
	自攻螺丝
	10-50mm
	盒
	6
	
	
	

	
	小计
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	包2 交电材料

	序号
	商品名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	金额
	品牌

	51
	COB射灯
	/
	个
	10
	
	
	

	52
	LED灯带一拖三
	/
	套
	4
	
	
	

	53
	LED灯管
	T8
	根
	60
	
	
	

	54
	LED灯泡
	9W
	个
	150
	
	
	

	55
	LED球泡
	18W
	个
	5
	
	
	

	56
	LED一体化
	T8
	套
	30
	
	
	

	57
	变压器
	/
	只
	10
	
	
	

	58
	插头
	16A
	只
	20
	
	
	

	59
	插头
	/
	个
	30
	
	
	

	60
	插头
	/
	个
	50
	
	
	

	61
	插头
	25A
	只
	5
	
	
	

	62
	充电电池
	18V
	个
	3
	
	
	

	63
	单联开关
	10A
	只
	30
	
	
	

	64
	灯管
	20W
	支
	10
	
	
	

	65
	灯泡
	30W
	个
	10
	
	
	

	66
	灯头
	/
	个
	10
	
	
	

	67
	电源线
	3米
	根
	3
	
	
	

	68
	电钻
	/
	个
	1
	
	
	

	69
	电钻电池
	/
	个
	1
	
	
	

	70
	断路器
	80A
	个
	1
	
	
	

	71
	多用插座
	16A
	只
	5
	
	
	

	72
	红外线测距仪
	100米
	个
	2
	
	
	

	73
	护套线
	2*1平方
	米
	100
	
	
	

	74
	护套线
	2*1.5平方
	卷
	1
	
	
	

	75
	护套线
	2.5平方
	米
	100
	
	
	

	76
	接线板
	20米
	个
	2
	
	
	

	77
	接线板
	3米
	只
	171
	
	
	

	78
	空开
	250A
	只
	1
	
	
	

	79
	空气开关
	2P40A
	个
	6
	
	
	

	80
	空气开关
	1P20A
	个
	2
	
	
	

	81
	漏电保护器
	40A
	个
	2
	
	
	

	82
	漏电保护器
	32A
	个
	2
	
	
	

	83
	明合
	/
	只
	40
	
	
	

	84
	排气扇
	窗式
	个
	48
	
	
	

	85
	平板灯
	60*60cm
	张
	200
	
	
	

	86
	平板灯
	30*30cm
	张
	10
	
	
	

	87
	平板灯
	30*60cm
	张
	16
	
	
	

	88
	平板灯30X120
	30X120
	套
	30
	
	
	

	89
	三开
	/
	只
	15
	
	
	

	90
	三相空开
	160A
	个
	1
	
	
	

	91
	三相四线漏保开关
	63A
	个
	1
	
	
	

	92
	三芯护套线
	3*2.5
	米
	100
	
	
	

	93
	三眼插头
	10A
	只
	20
	
	
	

	94
	三眼插座
	25A
	只
	5
	
	
	

	95
	射灯
	5W
	套
	10
	
	
	

	96
	双电源自动转换开关
	80A
	只
	7
	
	
	

	97
	双开
	/
	个
	10
	
	
	

	98
	双联双控开关
	双开双控
	个
	10
	
	
	

	99
	塑料胶带
	/
	卷
	60
	
	
	

	100
	筒灯
	3.5寸
	套
	40
	
	
	

	101
	筒灯
	4寸
	套
	70
	
	
	

	102
	投光灯
	200W
	套
	5
	
	
	

	103
	五眼插座
	/
	只
	86
	
	
	

	104
	吸顶灯
	18W
	套
	10
	
	
	

	105
	吸盘
	24W
	只
	50
	
	
	

	106
	线槽
	3公分
	根
	40
	
	
	

	107
	线槽
	2公分
	根
	10
	
	
	

	108
	一开
	10A
	只
	19
	
	
	

	109
	一开多功能插座
	/
	只
	5
	
	
	

	110
	应急电筒
	/
	只
	3
	
	
	

	111
	镇流器
	/
	只
	20
	
	
	

	112
	转换开关
	200A
	个
	1
	
	
	

	113
	转换开关
	250A
	个
	1
	
	
	

	
	小计
	
	



